Утверждаю

Директор ООО ЖРЭУ-6

___________О.И.Мамаева

План ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов

по ООО ЖРЭУ-6 на 2013 год

| № п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Ориентировочная сметная стоимость | Основание |  | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суворова 11 | Ремонт кровли кв. 17, 34. 67 | 112 000-00 | протокол |  |  |  |
| 2. | Суворова 31 | Ремонт кровли кв. 96, 112 | 80 000-00 | протокол |  |  |  |
| 3. | Суворова 15 | Ремонт кровли кв.19, 49 | 94 500-00 | протокол |  |  |  |
| 4. | Труда 30 | Ремонт кровли кв.36, 69, 71 | 115 000-00 | протокол |  |  |  |
| 5. | Труда 32 | Ремонт кровли кв. 69, 71 | 108 000-00 | протокол |  |  |  |
| 6. | Рылеева 6 | Ремонт кровли кв. 84, 85, 86 | 115 000-00 | протокол |  |  |  |
| 7. | Труда 10 | Ремонт кровли кв. 67, 68 | 130 000-00 | протокол |  |  |  |
| 8. | Труда 14/2 | Ремонт кровли кв. 51, 52 | 80 500-00 | протокол |  |  |  |
| 9. | Рылеева 3 | Ремонт кровли кв. 49, 50, 53 | 133 000-00 | протокол |  |  |  |
| 10. | Рылеева 4 | Ремонт кровли кв. 14, 28 | 119 000-00 | протокол |  |  |  |
| 11. | Плеханова 3 | Ремонт кровли кв. 28, 53 | 98 000-00 | протокол |  |  |  |
| 12. | Пролетарская 44 | Ремонт кровли кв. 60 | 87 500-00 | протокол |  |  |  |
| 13. | Рылеева 19 | Ремонт кровли кв.18, 19, 35 | 77 000-00 | протокол |  |  |  |
| 14. | Плеханова 5/1 | Ремонт кровли кв.18, 20, 33, 34 | 94 500-00 | протокол |  |  |  |
| 15. | Труда 24 | Ремонт кровли лоджии кв.90 | 12 000-00 | протокол |  |  |  |
| 16. | Труда 30 | Ремонт кровли лоджии кв.34,35,36,105 | 42 000-00 | протокол |  |  |  |
| Ремонт балконов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рылеева 4 | Ремонт балконной плиты кв.13 | 17 000-00 | акт авар. |  |  |  |
| 2. | Суворова 19 | Ремонт балконной плиты кв.67 | 17 000-00 | акт авар. |  |  |  |
| 3. | Суворова 11 | Ремонт балконной плиты кв.33, 49 | 35 000-00 | акт авар. |  |  |  |
| 4. | Суворова 13 | Ремонт балконной плиты кв. 19, 34, 48 | 51 000-00 | акт авар. |  |  |  |
| 5. | Суворова 15 | Ремонт балконной плиты кв.19 | 20 000-00 | акт авар. |  |  |  |
| Утепление стен |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рылеева 3 | Утепление стен кв. 27,29,34,51,69 | 34 650-00 | протокол |  |  |  |
| 2. | Суворова 67 | Утепление стен кв.5 | 25 000-00 | Предписание ГЖИ |  |  |  |
| 3. | Труда 28 | Утепление стен кв. 17 | 32 000-00 | протокол |  |  |  |
| Ремонт входных ступеней |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пролетарская 44 | Ремонт степеней - подъезд 1, 2, 3 | 20 000-00 | протокол |  |  |  |
| 2. | Труда 14/2 | Ремонт ступеней подъезд 1, 2, 3 | 35 000-00 | протокол |  |  |  |
| 3. | Суворова 69 | Замена ступеней входа в под. 1 | 16 000-00 | Предписание ГЖИ |  |  |  |
| 4. | Пухова 19 | Ремонт ступеней входов в подъезды | 70 000-00 | протокол |  |  |  |
| 5. | Огарева 40 к.2 | Ремонт входных ступеней и площадок (плитка) | 10 000-00 | протокол |  |  |  |
| 6. | Рылеева 6 | Устройство пандуса | 15 000-00 | протокол | в работе |  |  |
| Смена козырьков над входами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пухова 19 | Смена козырьков над входами | 85 000-00 | протокол | выполнено |  |  |
| 2. | пер.Яченский 2 | Смена козырька над 1 подъездом | 17 000-00 | протокол | выполнено |  |  |
| 3. | Чичерина 28 | Смена козырька над входом в под. | 13 000-00 | акт авар. | выполнено |  |  |
| 4. | Труда 3 | Смена козырьков над входами в под. | 26 000-00 | протокол | в работе |  |  |
| Ремонт межпанельных швов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суворова 5 | ремонт швов кв. 4, 87 | 20 250-00 | протокол |  |  |  |
| Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суворова 65 | Ремонт подъездов 1, 2, 3, 4 | 560 000-00 | протокол | в работе |  |  |
| 3. | Воронина 22/50 | Ремонт подъезда № 2 |  | Предписание ГЖИ |  |  |  |
| 4. | Воронина 22/50 | Ремонт пола в тамбуре |  | Предписание ГЖИ |  |  |  |
| Установка металлических дверей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пролетарская 44 | Вход в подвал 3 подъезд | 9 500-00 | протокол | выполнено |  |  |
| 2. | Рылеева 18б | Вход в подъезд | 7 000-00 | протокол | выполнено |  |  |
| Ремонт цоколя |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Воронина 16 | Ремонт цоколя | 5 000-00 | протокол |  |  |  |
| Ремонт дымовентиляционных труб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Воронина 25 | Ремонт оголовков | 6 000-00 | акт авар. |  |  |  |
| 2. | Рылеева 14 | Ремонт оголовков | 6 000-00 | акт авар. |  |  |  |
| Ремонт систем ХВС, ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плеханова 12 | Ремонт системы ХВС (магистраль) | 240 000-00 | протокол |  | в работе |  |
|  |  | Ремонт стояка ХВС и ГВС кв. 167-207 | 21 000-00 | протокол |  | выполнено |  |
| 2. | Рылеева 19 | Замена стояков ХВС кв.6,7,15,18,19 | 12 000-00 | протокол |  |  |  |
| 3. | Рылеева 19 | Замена стояков ХВС кв. 5,9,13,17 | 10 000-00 | протокол |  |  |  |
| 4. | Огарева 44 | Замена магистрали ХВС | 14 000-00 | протокол |  |  |  |
| 5. | Труда 3 | Смена труб ХВС с заменой арматуры | 3 000-00 | акт авар. |  |  |  |
| 6. | Пухова 7 | Смена труб ХВС | 5 000-00 | акт авар. |  |  |  |
| 7. | В.Восстания 1 | Замена задвижки ГВС | 2 557-00 | акт авар. |  |  |  |
| 8. | Труда 28 | Замена задвижки ХВС | 2 557-00 | акт авар. |  |  |  |
| 9. | Суворова 7 корп.1 | Ремонт запорной арматуры на стояках |  | протокол |  |  |  |
| 10. | Суворова 67 | Замена задвижки на ГВС | 3 000-00 | акт авар. |  | выполнено |  |
| Ремонт системы канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Труда 28 | Ремонт канализации в 1 подъезде | 8 000-00 | акт авар. |  |  |  |
| 2. | Труда 30 | Ремонт системы канализации 2, 3 под | 8 800-00 | акт авар. |  | выполнено |  |
| 3. | Труда 24 | Ремонт системы канализации | 7 000-00 | акт авар. |  |  |  |
| 4. | Плеханова 12 | Ремонт системы канализации | 6 500-00 | акт авар. |  | выполнено |  |
| Ремонт системы ЦО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суворова 65 | Ремонт ЦО на лестничных клетках | 45 000-00 | протокол |  |  |  |
| 2. | Плеханова 3 | Утепление труб ЦО | 8 000-00 | Предписание ГЖИ |  | выполнено |  |
| 3. | Суворова 5 | Утепление труб ЦО в подвале | 35 000-00 | протокол |  |  |  |
| Ремонт системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суворова 63 корп.1 | Замена трансформатора в подвале дома | 24 000-00 | протокол |  |  |  |
| 2. | Плеханова 12 | Замена трансформатора в подвале дома | 24 000-00 | протокол |  |  |  |
| 3. | Рылеева 6 | Восстановление освещения над входом в п. № 2 | 2 000-00 | акт авар. |  | выполнено |  |
| 4. | Пер. Яченский 2 | Восстановление освещения над подъедом № 1 | 3 000-00 | акт авар. |  | выполнено |  |
| Окраска газовых труб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Огарева 9/7 | Окраска наружного газопровода | 7 500-00 | Предписание Калугамежрайгаз |  |  |  |
|  | Труда 14/2 | Окраска наружного газопровода | 4 000-00 |  |  |  |  |
|  | Труда 18/1 | Окраска наружного газопровода | 5 000-00 |  |  |  |  |
|  | Огарева 4 | Окраска наружного газопровода | 5 000-00 |  |  |  |  |
|  | Огарева 42 | Окраска наружного газопровода | 4 500-00 |  |  |  |  |
|  | Огарева 44 | Окраска наружного газопровода | 4 000-00 |  |  |  |  |
|  | Суворова 9 | Окраска наружного газопровода | 7 000-00 |  |  |  |  |
|  | Суворова 13 | Окраска наружного газопровода | 5 000-00 |  |  |  |  |
|  | Суворова 15 | Окраска наружного газопровода | 5 000-00 |  |  |  |  |
|  | Суворова 17 | Окраска наружного газопровода | 5 000-00 |  |  |  |  |
|  | Суворова 95 | Окраска наружного газопровода | 5 000-00 |  |  |  |  |
|  | Пер.Яченский 2 | Окраска наружного газопровода | 3 000-00 |  |  |  |  |
| Установка общедомовых приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пер.Яченский 2 | Модернизация прибора учета на ЦО | 68 000-00 | протокол |  | выполнено |  |
| 2. | Огарева 44 | Установка прибора учета на ЦО | 160 000-00 | протокол |  |  |  |
| 3. | Огарева 40 корп.1 | Установка прибора учета на ЦО | 160 000-00 | протокол |  |  |  |
| 4. | Огарева 40 к.2 | Установка прибора учета на ЦО | 160 000-00 | протокол |  |  |  |
| 5. | Огарева 42 | Установка прибора учета на ЦО | 160 000-00 | протокол |  |  |  |
| 6. | Воронина 11 | Модернизация прибора учета ЦО | 80 000-00 | протокол |  | выполнено |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суворова 11 | Ремонт отмостки | 140 000-00 | протокол |  |  |  |
| 2. | Суворова 15 | Ремонт отмостки | 140 000-00 | протокол |  |  |  |
| 3. | Суворова 21 | Ремонт приямков | 10 000-00 | акт авар. |  |  |  |
| Ремонт лифтов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рылеева 6 | Диагностика лифтов | 55 000-00 | Акт освидет. ОАО «Калугалифтремстрой» |  |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Плеханова 3 | Устройство вентиляции в т/подполье | 33 000-00 | Предписание ГЖИ |  |  |  |
|  | Инженер ООО | ЖРЭУ-6 | Н.И.Ефремова |  |  |  |  |