УТВЕЖДАЮ

Директор ООО ЖРЭУ-6      О.И..Мамаева

ПЛАН  РАБОТ

по техническому обслуживанию жилых домов

на 2012 год.

| № п/п | Наименование работ | Адрес | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КРОВЛЯ |  |  |
| 1 | Плановые и вне плановые осмотры с составлением дефектной ведомости | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По графику |
| 2 | Устранение незначительных протечек | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По заявкам |
| 3 | Устранение неисправностей кровельного покрытия в местах примыканий к конструктивным элементам | Дома ООО ЖРЭУ-6 | При проведении технических осмотров |
| 4 | Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли в местах протечки, устранение мелких гребней. | Дома ООО ЖРЭУ-6 | При проведении технических осмотров |
| 5 | Укрепление прямых звеньев водосточных труб, колен, воронок и внутренних водостоков ливневой канализации. Прочистка воронок водосточных труб с ремонтом раструбов и воронок в местах соединений. | Дома ООО ЖРЭУ-6 | При проведении технических осмотров |
| 6 | Укрепление парапетных ограждений |  | При проведении технических осмотров |
| 7 | Закрепление зонтов над вентканалами и вытяжными трубами | Дома ООО ЖРЭУ-6 | При проведении технических осмотров |
| 8 | Проверка герметичности стыков и устранение их протечек | Дома ООО ЖРЭУ-6 | При проведении технических осмотров |
| 9 | Ремонт и покрытие незначительных участков парапета металлом, ремонт свесов и желобов | Дома ООО ЖРЭУ-6 | При проведении технических осмотров |
|  | ФАСАДЫ |  |  |
| 1 | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектной ведомости | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По графику |
| 2 | Заделка незначительных трещин и незначительный ремонт межпанельных швов, восстановление кирпичной кладки, ремонт цементной стяжки железобетонных плит и выступающих элементов фасада, установка маяков | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По мере необходимости |
| 3 | Снятие с фасадов угрожающих падением отделочных кирпичей, архитектурных деталей, облицовочных плиток | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По мере необходимости |
| 4 | Укрепление и обновление флагодержателей и номерных знаков | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По мере необходимости |
|  | ПОДЪЕЗДЫ И Л/КЛЕТКИ |  |  |
| 1 | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектных ведомостей | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По графику |
| 2 | Замена разбитых стекол л/клеток | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По мере необходимости и при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 3 | Укрепление входных дверей и мелкий ремонт, подгонка дверей, снятие и установка пружин на входных дверях | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По мере необходимости и при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 4 | Незначительный ремонт порогов, ступеней, выбоин, трещин, мелкий ремонт штукатурки стен на л/клетках | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По мере необходимости |
| 5 | Поддержание в исправном состоянии замков на входных дверях со сменой вышедших из строя кодовых замков | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По заявкам |
| 6 | Укрепление и мелкий ремонт металлического ограждения и перил | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По мере необходимости |
| 7 | Укрепление деревянных элементов лестниц | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По мере необходимости |
| 8 | Поддержание в исправном состоянии отопительных приборов и трубопроводов | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По мере необходимости и при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
|  | ПОДВАЛЫ |  |  |
| 1 | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектной ведомости | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По графику |
| 2 | Ремонт освещения подвалов | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По мере необходимости |
| 3 | Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По заявкам |
| 4 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Дома ООО ЖРЭУ-6 | при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
|  | ЧЕРДАКИ |  |  |
| 1 | Плановые и вне плановые осмотры с составлением дефектных ведомостей | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По графику |
| 2 | Мелкий ремонт и укрепление дверей, люков, навешивание замков, ремонт и укрепление пожарных лестниц | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По мере необходимости |
| 3 | Добавление утепляющего слоя чердачных помещений | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По заявкам |
|  | ОТМОСТКИ |  |  |
| 1 | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектных ведомостей | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По графику |
| 2 | Ремонт просевших и разрушенных участков | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По мере необходимости и при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
|  | ВНУТРЕННЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |
| 1 | Плановые и внеплановые осмотры с составление дефектных ведомостей | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По графику |
| 2 | Смена сгонов, вентилей | Дома ООО ЖРЭУ-6 | При проведении технических осмотров |
| 3 | Устранение засоров |  | По заявкам |
| 4 | Проверка герметичности стыков и устранение их протечек | Дома ООО ЖРЭУ-6 | При проведении технических осмотров |
| 5 | Набивка сальников в вентилях , кранах, задвижках | Дома ООО ЖРЭУ-6 | При проведении технических осмотров |
| 6 | Установка врезок в узлах управления для КИП | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По мере необходимости |
| 7 | Прочистка канализационного лежака | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По заявкам |
| 8 | Устранение утечек на коллекторе | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По заявкам |
| 9 | Прочистка канализационных вытяжек | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По заявкам |
| 10 | Укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов и канализационных труб | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По заявкам и при проведении технических осмотров |
| 11 | Прочистка дренажа | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По заявкам |
| 12 | Утепление трубопроводов | Дома ООО ЖРЭУ-6 | при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 13 | Очистка и промывка водопроводных кранов и труб | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По заявкам |
| 14 | Устранение течи в системах трубопроводов ХВС и канализации с их частичной заменой | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По заявкам |
|  | ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
| 1 | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектной ведомости | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По графику |
| 2 | Ревизия электрощитов |  |  |
| 3 | Ремонт светильников, смена выключателей, патронов, лампочек, закрытие распределительных коробок | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По заявкам |
| 4 | Мелкий ремонт электропроводки | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По заявкам |
| 5 | Проверка заземления ванн | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По заявкам |
| 6 | Проверка контуров заземления домов согласно правил | Дома ООО ЖРЭУ-6 | При проведении технических осмотров |
|  | ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ГВС |  |  |
| 1 | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектной ведомости | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По графику и при проведении технических осмотров |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | Дома ООО ЖРЭУ-6 | При проведении технических осмотров |
| 3 | Набивка сальников | Дома ООО ЖРЭУ-6 | При проведении технических осмотров |
| 4 | Разборка, осмотр и очистка грязевиков, элеваторных узлов, запорной арматуры, воздухосборников, компенсаторов | Дома ООО ЖРЭУ-6 | при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 5 | Устройство врезок под приборы КИП | Дома ООО ЖРЭУ-6 | при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 6 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | Дома ООО ЖРЭУ-6 | при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 7 | Обеспечение исправной работы системы ГВС, устранение выявленных недостатков | Дома ООО ЖРЭУ-6 | При проведении технических осмотров По заявкам |
| 8 | Мелкий ремонт теплоизоляции | Дома ООО ЖРЭУ-6 | При проведении технических осмотров |
| 9 | Устранение течи в трубопроводах с их частичной заменой | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По заявкам |
| 10 | Консервация системы ЦО | Дома ООО ЖРЭУ-6 | при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 11 | Регулировка и испытание системы ЦО | Дома ООО ЖРЭУ-6 | при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
|  | ГАЗОХОДЫ, ВЕНТКАНАЛЫ, ПЕЧИ |  |  |
| 1 | Плановые и внеплановые осмотры | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По графику |

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ЖРЭУ-6   Мамаева О.И.

ПЛАН  РАБОТ

по содержанию жилых домов на 2012 год

| № п/п | Наименование работ | Адрес | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кровля |  |  |
| 1 | Удаление с крыш, навесов, козырьков снега и наледи | Дома ООО ЖРЭУ-6 | По мере необходимости |
| 2 | Проверка исправности слуховых окон |  | при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 3 | Прочистка водосточных труб и ливневой канализации |  | По мере необходимости |
| 4 | Очистка крыш от мусора, грязи, листьев |  | По мере необходимости |
|  | Подвалы |  |  |
| 1 | Соблюдение температурно-влажностного режима | Дома ООО ЖРЭУ-6 | Ежедневно |
| 2 | Дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвальных помещений |  | По заявкам |
| 3 | Уборка от мусора |  | По мере необходимости |
| 4 | Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов |  | По мере необходимости |
| 5 | Откачка грунтовых вод |  | По мере необходимости |
|  | Лестничные клетки |  |  |
| 1 | Соблюдение температурно-влажностного режима | Дома ООО ЖРЭУ-6 | Ежедневно |
| 2 | Очистка наружных площадок у входных дверей от снега и наледи |  | По мере необходимости |
| 3 | Обеспечение освещения л/клеток |  | Ежедневно |
|  | Чердаки |  |  |
| 1 | Соблюдение температурно-влажностного режима | Дома ООО ЖРЭУ-6 | Ежедневно |
| 2 | Уборка мусора на чердаках |  | По мере необходимости |
| 3 | Дератизация, дезинсекция |  | По заявкам |
|  | Прочие работы по содержанию жилищного фонда |  |  |
| 1 | Уборка придомовой территории | Дома ООО ЖРЭУ-6 | Ежедневно |