План ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов

по ООО ЖРЭУ-6 на 2015 год

| № п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Ориентировочная сметная стоимость | Объем | Основание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровель |
| 1 | Герцена 3 кв.34,36 | Ремонт кровли | 210000-00 | 420.0 м. кв | протокол | выполнено |
| 2 | Плеханова 3 кв.54 | Ремонт кровли | 85000-00 | 170.0 м.кв | протокол | выполнено |
| 3 | Суворова 5 кв.19,20,35, 34, 48, 50, 65, 64, 88 | Ремонт кровли | 325000-00 | 650.0 м.кв. | протокол |  |
| 4 | Труда 18 3п. кв.53 | Ремонт кровли | 90000-00 | 220.0 м.кв. | протокол |  |
| Ремонт плит над лоджиями и балконами |
| 1. | Пролетарская 21 кв.34,35 | Ремонт плит лоджий | 15650-00 | 19.5 м.кв. | протокол | выполнено |
| 2. | Труда 30 кв.34,71 | Ремонт плит лоджий | 15800-00 | 19.8 м.кв. | протокол | выполнено |
| 3. | Суворова 67 кв.49 | Ремонт плит лоджий | 7300-00 | 9.5 м.кв. | протокол |  |
| 4. | Суворова 17 кв.34 | Ремонт плиты над балконом | 25700-00 | 3.9 кв.м | протокол |  |
| 5. | Суворова 21 кв.30 | Ремонт плиты над балконом | 25200-00 | 3.7 кв.м | протокол |  |
| Утепление стен |
| 1. | Плеханова 12 кв.177, 187 | Утепление стен | 13000-00 | 12.0 м.кв. | протокол |  |
| 2. | Плеханова 3 кв.37,41, 49 | Утепление стен | 46500-00 | 45.0 м.кв. | протокол |  |
| 3. | Огарева 40 к.1 кв.1 | Утепление стен | 38200-00 | 37.0 м.кв. | протокол | выполнено |
| 45. | Труда 14 кв.6,41,44 | Утепление стен | 37000-00 | 36.0 м.кв. | протокол |  |
| 5. | Рылеева 3 кв.81 | Утепление стен | 16300-00 | 15.0 м.кв. | протокол |  |
| 6. | Суворова 21 кв.6 | Утепление стен | 38500-00 | 37.0 м.кв. | протокол |  |
| Ремонт межпанельных швов |
| 1. | Труда 30 кв.14,26,44,67,69,103,116 | Ремонт межпанельных швов | 215000-00 | 210.0 м.кв. | протокол |  |
| 2. | Суворова 31 кв.70,91, л/клетка | Ремонт межпанельных швов | 18500-00 | 180.0 м. кв. | протокол |  |
| 3. | Пролетарская 21 кв.24 | Ремонт межпанельных швов | 6700-00 | 65.0 м.кв. | протокол | выполнено |
| Остекление л/клеток |
| 1. | Рылеева 6 | остекление | 6625-00 | 12.5 м.кв. | протокол | выполнено |
|  | Плеханова 11 | остекление | 5800-00 | 10.8 м.кв. | протокол | выполнено |
|  | Ремонт лестничных клеток |  |
| 1 | Огарева 40 к.1 | Ремонт л/клеток | 150000-00 |  | протокол |  |
| Установка входных дверей |
| 1. | Труда 16 1-4п. | Замена деревянных дверей | 55000-00 | 4 шт. | протокол | выполнено |
| 2. | Пролетарская 41 – 4п. | Замена деревянной двери | 10200-00 | 1 шт. | протокол | выполнено |
| 3. | пер.Яченский 2 | Ремонт двери | 4868-00 | 1 шт. | протокол | выполнено |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| Замена козырьков над входами в подъезды |
| 1 | Суворова 21 п.1,2,3 | Устройство козырьков | 80000-00 | 4 шт. | протокол |  |
| Ремонт отмостки |
| 1 | Суворова 93/26 | Ремонт отмостки | 36000-00 | 30.0 м.п. | протокол |  |
| 2 | Пролетарская 90 | Ремонт отмостки | 74400-00 | 62.0 м.п. | протокол |  |
| 3 | Герцена 6 | Ремонт отмостки | 38400-00 | 32.0 м.п. | протокол |  |
| 4 | Герцена 3 | Ремонт отмостки | 132000-00 | 110.0 м.п. | протокол |  |
| 5 | Герцена 17 | Ремонт отмостки | 360000-00 | 180.0 м.кв. | протокол |  |
| Ремонт порогов |
| 1. | пер.2-ой Интернациональный 10 | Устройство ступеней п.1-6 | 80000-00 | 6 подъездов | протокол | выполнено |
| Диагностика лифтов |
| 1 | Пролетарская 21 |  | 76000-00 | 4 шт. | протокол | выполнено |
| 2 | Труда 30 |  | 76000-00 | 4 шт. | протокол | выполнено |
|  | Замена магистрали ЦО |
| 1 | Суворова д.69 | Подъезд 1-3 | 433000-00 | 264.0 м.п. | протокол | выполнено |
| Замена магистрали ГВС |
| 1. | Герцена 17 п.2 | Замена труб ГВС д-76, д-57 | 48230-00 | 60.0 м.п. | протокол |  |
| 2 | Воронина 11 | Замена труб ГВС д-32, д-40 | 95000-00 | 140.0 м.п. | протокол |  |
| Замена магистрали ХВС |
| 1. | Суворова 69 | Замена магистрали в подвале | 232573-00 | 267.0 м.п. | протокол | выполнено |
| Замена системы канализации |
| 1. | Рылеева 3 | Замена системы канализации | 155283-00 | 110 м.п. | протокол |  |
| Ремонт системы ГВС, ЦО, ХВС |
|  | Плеханова 12 | Замена задвижек ГВС д-80 | 7800-00 | 2 шт. | протокол | выполнено |
|  | Герцена 2/8 | Замена задвижек на ГВС д-50 | 8128-00 | 2 шт. | протокол | выполнено |
|  | Герцена 3 | Замена задвижек ГВС д-100 Замена задвижек ГВС д-50 | 4030-00 2600-00 | 1 шт. 1 шт. | протокол | выполнено |
|  | Герцена 3 | Замена задвижек ХВС д-80 | 3900-00 | 1 шт. | протокол | выполнено |
|  | Суворова 21 | Замена задвижек ХВС д-100 | 5200-00 | 1 шт. | протокол | выполнено |
|  | Огарева 40 к.1 | Замена задвижек ХВС д-50 | 15700-00 | 3 шт. | протокол | выполнено |
|  | Огарева 40 к.2 | Замене задвижек ХВС д-80 | 20800-00 | 3 шт. | протокол | выполнено |
|  | Герцена 17 п.1,4,6 | Замена задвижек на ЦО д-50, д-80 | 36450-00 | 6 шт. | протокол | выполнено |
|  | Труда 30 | Замена отключающих устройств на стояках ЦО д-32 д-20 д-15 | 9720-00 3500-00 3900-00 | 12шт. 14 шт. 20 шт. | протокол | выполнено |
|  | Суворова 21 | Замена отключающих устройств на стояках ЦО д-25 д-20 д-15 | 6090-00 2550-00 3510-00 | 14 шт. 10 шт. 18 шт. | протокол | выполнено |
|  | Герцена 4 | Замена отключающих устройств на стояках ЦО д-32 д-25 | 32400-00 27840-00 | 40 шт. 64 шт. | протокол | выполнено |
|  | Огарева 9/7 | Замена отключающих устройств на стояках ЦО д-32 д-25 | 16200-00 27898-00 | 20 шт. 74 шт. | протокол | выполнено |
|  | Суворова 7 к.1 | Замена вентилей на стояках ГВС д-25 д-20 д-15 | 8700-00 4590-00 3900-00 | 20 шт. 18 шт. 20 шт. | протокол | выполнено |
|  | Пер.2-ой Интернациональный 10 | Замена вентилей на стояках ГВС д-25 д-20 д-15 | 6960-00 3825-00 3120-00 | 16 шт. 15 шт. 16 шт. | протокол | выполнено |
|  | Герцена 3 | Замена вентилей на стояках ГВС д-25 | 20880-00 | 48 шт. | протокол | выполнено |
|  | Огарева 40 к.1 | Замена вентилей на стояках ГВС д-25 | 5800-00 | 10 шт. | протокол | выполнено |
|  | Огарева 9/7 | Замена вентилей на стояках ГВС д-25 | 6090-00 | 14 шт. | протокол | выполнено |
|  | Огарева 4 кв.19,22,31,25 | Замена стояка ХВС | 14969-00 | 18.0 м.п. | протокол | выполнено |
|  | Рылеева 4 | Замена вентилей на стояках ХВС д-25 | 4350-00 | 10 шт. | протокол | выполнено |
|  | Рылеева 3 | Замена вентилей на стояках ХВС д-25 | 20440-00 | 24 шт. | протокол | выполнено |
|  | Суворова 21 | Замена вентилей на стояках ХВС д-20 д-15 | 3060-00 1170-00 | 12 шт. 6 шт. | протокол | выполнено |
|  | Огарева 40 к.1 | Замена вентилей на стояках ХВС д-25 | 5800-00 | 10 шт. | протокол | выполнено |
|  | Огарева 42 п.2.3 | Замена вентилей на верхнем розливе ГВС д-25 | 6400-00. | 12 шт. | протокол | выполнено |
| Ремонт системы электроснабжения |
| 1. | Суворова 17 | Ремонт ВРУ | 58 000-00 | 1 шт. | протокол |  |
| 2 | Суворова 69 | Ремонт ВРУ | 58000-00 | 1 шт. | протокол | выполнено |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 1. | Воронина 21 | Устройство деревянной пристройки | 24580-00 | 20.0 м.кв. | протокол | выполнено |
| 2 | пер.2-ой Интернациональный 10 | Изоляция ЦО в подвале | 9500-00 | 102.0 м.кв. | протокол | выполнено |

Инженер  ООО ЖРЭУ-6                                   Н.И.Ефремова